la passerelle irrigation

Dans le domaine de l'irrigation, une passerelle désigne principalement un équipement électronique (gateway) servant de pont de communication entre les appareils de terrain et les systèmes de contrôle à distance.

Ces passerelles, souvent fabriquées par des marques comme Solem ou RainPoint, assurent les fonctions suivantes :

- Connectivité : Elles reçoivent les signaux Wi-Fi, 4G ou LoRa d'une box domestique ou d'une station météo pour les transmettre aux programmateurs d'arrosage via radio (LoRa, Zigbee).

- Pilotage centralisé : Elles permettent de gérer plusieurs vannes ou minuteries (jusqu'à 30 modules pour la LR-MB30 de Solem) depuis une application mobile ou une plateforme web (ex: MySOLEM, ControlMaster).

- Collecte de données : Elles remontent en temps réel les informations des capteurs (humidité du sol, météo, débit d'eau) pour automatiser l'arrosage et détecter les fuites.